CHM型脉冲电容器 特征与用途 金属外壳全密封结构，体积小，重量轻。 适用于冲击电流发生器，激光设备，避雷针测试设备等线路中。 技术与性能指标 详细规范：GB/T4704-92 环境温度：－40℃～55℃ 额定电压：1KV ～ 80KV 标称电容量：0.1µF ～ 1000µF 电容量允许偏差：±5%;±10% 损耗角正切：≤0.01 绝缘电阻：≥2000S 耐电压：1.1UR～1.5UR 结构和外形尺寸由供需双方商定。 编号 额定电压KV 标称电容量UF 外形尺寸 mm 引出头 备注 L B H H1 1 1 4 65 35 70 25 焊片 3# 2 6 110 4# 3 230 320 120 350 80 M12 20#降低 4 2 1 45 25 50 25 焊片 1# 5 4 75 55 85 35 6# 6 3 10 130 65 145 M6 9# 7 30 200 105 215 50 M6 13# 8 50 200 105 240 13#加高 9 100 270 120 325 80 M12 17# 10 600 540 310 350 25#降低 11 4 10 130 65 145 40 M6 9# 12 20 145 100 190 11# 13 40 200 105 335 13#加高 14 5 4 130 65 145 M4 9# 15 8 145 100 145 M6 10# 16 30 200 105 335 60 M8 13#加高 17 50 270 120 280 16# 18 160 350 180 350 80 M10 21#降低 19 6 1 65 35 110 30 焊片 4# 20 24 270 120 280 60 M8 16# 21 30 22 80 350 180 350 60 M10 21# 23 100 24 8 8 145 100 215 50 M6 12# 25 20 270 120 280 60 M8 16# 26 30 335 17#加高 27 40 365 145 335 60 19#加高 28 65 350 180 350 M10 21#降低 29 80 540 310 350 80 M12 25#降低 30 10 1 130 65 200 50 M6 9#加高 31 6 145 105 335 12#加高 32 8 200 105 240 M8 13#加高 33 10 200 105 335 13#加高 34 20 270 120 335 17#加高 35 40 365 145 335 M10 19#加高 36 100 540 310 350 M12 25#降低 37 15 1 130 65 335 70 M6 9#加高 38 2 200 105 215 M8 13# 39 8 335 13#加高 40 10 320 120 350 20#降低 41 20 350 180 350 M10 21#降低 42 30 540 310 350 M12 25#降低 43 20 5 270 120 350 95 M8 17#加高 44 9 365 145 350 M10 19#加高 45 10 350 180 350 21#降低 46 30 1 220 165 200 120 M8 A式16# 47 2 270 120 350 17#加高 48 4 350 180 350 M10 21#降低 49 5 50 10 540 310 350 M12 25#降低 51 40 1 270 120 350 140 M8 17#加高 52 2 350 180 350 M10 21#降低 53 8 540 310 350 M12 25#降低 54 50 1 320 120 350 170 M8 20#降低 55 2 350 180 350 M10 21#降低 56 6 540 310 370 M12 25# 57 60 3 M12 25# 58 80 2 240 M12 25# 59 100 1 M12 25#

电　话：0392-3291332, 传真：0392-3291331
邮 编：458000                   地址：河南省鹤壁市淇滨区